- Contenuti minimi della

- RELAZIONE SINTETICA DEL PROGETTO STRUTTURALE

(Regolamento n. 3/2015, art. 3, comma 2.c)

La presente Relazione sintetica è da allegare all’istanza di denuncia dei lavori per la richiesta di autorizzazione sismica o di attestazione del deposito sismico, ai sensi degli artt. 4 e 6 del Regolamento n. 3/2015 attuativo della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28.

All’art. 3 “Documentazione minima”, comma 2, punto c) del Regolamento n. 3/2015, è richiesta la redazione di apposita “Relazione sintetica del progetto strutturale” diretta a specificare, in maniera unitaria, gli elementi essenziali (di seguito descritti) che illustrano, in modo chiaro e sintetico, le modalità con cui il Progettista delle strutture ha elaborato il progetto esecutivo riguardante le strutture, con la sintetica indicazione delle motivazioni delle scelte progettuali effettuate, e con un rimando espresso alle restanti parti della relazione di calcolo strutturale e agli altri elaborati costituenti il progetto esecutivo, nelle quali possono rilevarsi gli elementi e le spiegazioni di dettaglio.

Tale parte della relazione di calcolo (di seguito denominata “Relazione sintetica”) deve illustrare i seguenti elementi essenziali:

a) descrizione del contesto edilizio e delle caratteristiche geologiche, morfologiche e idrogeologiche del sito oggetto di intervento e con l’indicazione, per entrambe le tematiche, di eventuali problematiche riscontrate e delle soluzioni ipotizzate, tenuto conto anche delle indicazioni degli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di bacino;

b) descrizione generale della struttura, sia in elevazione che in fondazione, e della tipologia di intervento, con indicazione delle destinazioni d’uso previste per la costruzione, dettagliate per ogni livello entro e fuori terra, e dei vincoli imposti dal progetto architettonico;

c) normativa tecnica e riferimenti tecnici utilizzati, tra cui le eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di bacino;

d) definizione dei parametri di progetto che concorrono alla definizione dell’azione sismica di base del sito (vita nominale - VN, classe d’uso, periodo di riferimento - VR, categoria del sottosuolo, categoria topografica, amplificazione topografica, zona sismica del sito, coordinate geografiche del sito), delle azioni considerate sulla costruzione e degli eventuali scenari di azioni eccezionali;

e) descrizione dei materiali e dei prodotti per uso strutturale, dei requisiti di resistenza meccanica e di durabilità considerate;

f) illustrazione dei criteri di progettazione e di modellazione: classe di duttilità CD, regolarità in pianta ed in alzato, tipologia strutturale, fattore di struttura q e relativa giustificazione, stati limite indagati, giunti di separazione fra strutture contigue, criteri per la valutazione degli elementi non strutturali e degli impianti, requisiti delle fondazioni e collegamenti tra fondazioni, vincolamenti interni e/o esterni, schemi statici adottati;

g) indicazione delle principali combinazioni delle azioni in relazione agli SLU e SLE indagati: coefficienti parziali per le azioni, coefficienti di combinazione;

h) indicazione motivata del metodo di analisi seguito per l’esecuzione della stessa: analisi lineare o non lineare (precisazione del fattore = P . d/V . h), analisi statica o dinamica (periodo T1 < 2.5TC o TD, regolarità in altezza). Nel dettaglio deve essere esplicitato se trattasi di:

- analisi lineare statica;

- analisi lineare dinamica (numero di modi considerati e relative masse partecipanti);

- analisi non lineare statica (distribuzioni di carico adottate e rapporti di sovra resistenza •u/•1);

- analisi non lineare dinamica (accelerogrammi adottati);

- altro.

Riportando la sintesi dei principali risultati;

i) criteri di verifica agli stati limite indagati, in presenza di azione sismica:

-  stati limite ultimi, in termini di resistenza, di duttilità e di capacità di deformazione;

- stati limite di esercizio, in termini di resistenza e di contenimento del danno agli elementi non strutturali;

j) rappresentazione delle configurazioni deformate e delle caratteristiche di sollecitazione delle strutture più significative, così come emergenti dai risultati dell’analisi, sintesi delle verifiche di sicurezza, e giudizio motivato di accettabilità dei risultati;

k) caratteristiche e affidabilità del codice di calcolo;

l) con riferimento alle strutture geotecniche o di fondazione: fasi di realizzazione dell’opera (se pertinenti), sintesi delle massime pressioni attese, cedimenti e spostamenti assoluti/differenziali, distorsioni angolari, verifiche di stabilità terreno-fondazione eseguite, ed altri aspetti e risultati significativi della progettazione di opere particolari;

e inoltre, per le costruzioni esistenti, aggiungere:

m) indicazione della categoria di intervento previsto e motivazione della scelta adottata;

n) descrizione della struttura esistente nel suo insieme, delle eventuali interazioni con altre unità strutturali e delle modalità con cui di ciò si è tenuto conto, dei principali interventi realizzati nel tempo, nonché sintesi delle vulnerabilità riscontrate, derivanti dal rilievo strutturale;

o) definizione delle proprietà meccaniche dei materiali costituenti le strutture interessate dall’intervento, in relazione ad eventuali indagini specialistiche condotte o ad altro materiale disponibile, e conseguente determinazione dei livelli di conoscenza e dei corrispondenti fattori di confidenza

p) risultati più significativi emersi dal confronto tra i livelli di sicurezza pre e post intervento, in condizioni statiche e sismiche.

La Relazione sintetica va completata con le check-list con i dati di input per agevolare la comprensione delle impostazioni progettali in fase di controllo sulla progettazione da parte degli uffici competenti (art. 7 Regolamento n. 3/2015). La check-list è composta da due sezioni, la Sezione I contiene i dati generali e andrà sempre compilata per ogni tipo di intervento, la Sezione II è da scegliere, tra quelle allegate, secondo la fattispecie ricorrente:

Sezione I – dati generali (da compilare sempre)

Sezione II – scheda specifica (da scegliere e compilare in base al tipo di intervento e tipologia strutturale):

- NI.MUR - nuovi edifici in muratura

- NI.C.A. -  nuovi edifici in cemento armato

- NI.LEGNO -  nuovi edifici in legno

- ES.MUR - interventi su edifici esistenti in muratura

- ES.C.A. -  interventi su edifici esistenti in cemento armato

Si precisa che dette check-list sono da considerarsi in forma “sperimentale” e non sono esaustive di tutte le categorie di intervento e di tutte le tipologie strutturali (ulteriori check potranno essere approvate con successivo atto). La loro efficacia sarà monitorata durante la fase sperimentale e potranno essere oggetto di modifica e/o integrazioni nel corso dell’applicazione, secondo le indicazioni che potranno pervenire sia dagli Uffici regionali competenti che dagli Ordini professionali e soggetti coinvolti.